## 01 预(结)算书
| 温岭市兴兴公寓消防设施维修工程 | [5 empty] | 工程
预(结)算书
预（结）算价 | (小写): | 361557.39元
| (大写): | 叁拾陆万壹仟伍佰伍拾柒元叁角玖分
发 包 人: |  |  | 承包人: |  | 工程造价 咨 询 人:
| (单位盖章) |  |  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价人员签字盖专用章)
编 制 人: |  |  |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  |  | 复核时间:

## 04 工程项目预算汇总表
工程项目预(结)算汇总表
工程名称:温岭市兴兴公寓消防设施维修工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
1 | 温岭市兴兴公寓 | 361557.39
1.1 | 消防设施维修工程 | 361557.39
合 计 |  | 361557.39

## 工程费用计算程序表
工程费用计算程序表
单位(专业)工程名称:温岭市兴兴公寓-消防设施维修工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 金额(元)
一 | 直接工程费 | ∑（分部分项工程量×工料单价） | 254474.59
1 | 1.人工费 |  | 35583.32
2 | 2.机械费 |  | 1699.1
二 | 施工技术措施费 | ∑（措施项目工程量×工料单价） | 0
3 | 3.人工费 |  | 0
4 | 4.机械费 |  | 0
三 | 施工组织措施费 | ∑((1+2+3+4)×相应费率) | 902.24
1 | 冬雨季施工增加费 | （1+2+3+4）×0.24% | 89.48
2 | 夜间施工增加费 | （1+2+3+4）×0% | 0
3 | 已完工程及设备保护费 | （1+2+3+4）×0.13% | 48.47
4 | 二次搬运费 | （1+2+3+4）×0.48% | 178.96
5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+2+3+4）×0% | 0
6 | 提前竣工增加费 | （1+2+3+4）×1.53% | 570.42
7 | 工程定位复测费 | （1+2+3+4）×0.04% | 14.91
8 | 特殊地区施工增加费 | （1+2+3+4）×0% | 0
9 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定计算 | 0
四 | 企业管理费 | （1+2+3+4）×30.42% | 11341.31
五 | 利润 | （1+2+3+4）×10% | 3728.24
六 | 暂列金额 | 含创标化工地增加费 | 50000
七 | 规费 | （1+2+3+4）×11.96% | 4458.98
八 | 总承包服务费 | 分包项目造价×0% | 0
九 | 计税不计费项目 | 计税不计费项目 | 0
十 | 民工工伤保险 | （一+二+三+四+五+六+七+八+九）×0.165% | 536.09
| 甲供材料金额 |  | 0
| 甲供水电金额 |  | 0
| 甲供材料采保费 | 不含水电甲供材料金额×1.5% | 0
十一 | 税金 | （一+二+三+四+五+六+七+八+九+十-甲供材料金额+甲供材料采保费）×9% | 29289.73
十二 | 建设工程造价 | 一+二+三+四+五+六+七+八+九+十+十一 | 354731.18
十三 | 下浮费 | 十二×0% | 0
十四 | 单列施工组织措施费 | 14.1+14.2+14.3 | 6826.21
1 | 安全文明施工费 | （1+2+3+4）×16.77% | 6252.26
2 | 民工工伤保险 | 14.1×0.165% | 10.32
3 | 税金 | （14.1+14.2）×9% | 563.63
十五 | 建设工程总造价大写 | 叁拾陆万壹仟伍佰伍拾柒元叁角玖分 | 361557.39

## 工程预算书(含主材)
工程预算书
工程名称:消防设施维修工程 | [9 empty] | 第1页 共3页
顺 序 号 | 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单位价值 |  |  |  | 总价值
[5 empty] | 主材 设备 | 安装费 | 工资 | 机械费 | 主材 设备 | 安装费 | 工资 | 机械费
|  | 消防水 |  |  | 总价值 主材 设备: 43830; 总价值 安装费: 3643.76; 总价值 工资: 3262.1; 总价值 机械费: 220.18
1 | 8-1244*A1.5C1.5换 | 法兰闸阀拆装DN150 Z44T-16`人工*1.5;机械*1.5 | 个 | 2 | 837 | 156.68 | 143.79 | 5.86 | 1674 | 313.36 | 287.58 | 11.72
2 | 8-1242*A1.5C1.5换 | 法兰闸阀拆装DN100 Z44T-16`人工*1.5;机械*1.5 | 个 | 7 | 472 | 107.86 | 99.03 | 4.06 | 3304 | 755.02 | 693.21 | 28.42
3 | 8-1244*A1.5C1.5换 | 法兰止回阀拆装DN150 Z44T-16`人工*1.5;机械*1.5 | 个 | 2 | 813 | 156.68 | 143.79 | 5.86 | 1626 | 313.36 | 287.58 | 11.72
4 | 8-1242*A1.5C1.5换 | 法兰止回阀拆装DN100 Z44T-16`人工*1.5;机械*1.5 | 个 | 2 | 613 | 107.86 | 99.03 | 4.06 | 1226 | 215.72 | 198.06 | 8.12
5 | 9-139 | 消防增压稳压设备（含气压罐1台、稳压泵2台、控制柜1只） | 台 | 2 | 18000 | 977.89 | 877.68 | 80.1 | 36000 | 1955.78 | 1755.36 | 160.2
6 | 13-11 | 脚手架搭拆费 第八册 | 工日 | 33.038 | 0 | 2.74 | 1.22 | 0 | 0 | 90.52 | 40.31 | 0
|  | 消防报警 |  |  | 总价值 主材 设备: 53318.34; 总价值 安装费: 52596.87; 总价值 工资: 46158.7; 总价值 机械费: 1333.69
7 | 9-72 | 消防报警控制器备用电源 | 台 | 2 | 330 | 53.43 | 46.81 | 0.65 | 660 | 106.86 | 93.62 | 1.3
8 | 综合价 | 多线通讯板及通讯线路维修 | 项 | 1 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
9 | 综合价 | 回路通讯线路维修 | 项 | 1 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 | 9-8*A1.5C1.5换 | 点型探测器总线制感烟无吊顶拆装`人工*1.5;机械*1.5 | 只 | 132 | 47.5 | 43.92 | 38.62 | 1.13 | 6270 | 5797.44 | 5097.84 | 149.16
11 | 9-10*A1.5C1.5换 | 点型探测器总线制感温无吊顶拆装`人工*1.5;机械*1.5 | 只 | 241 | 60.07 | 43.12 | 38.62 | 0.3 | 14476.87 | 10391.92 | 9307.42 | 72.3
12 | 材料费 | 探测器底座 | 只 | 373 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1305.5 | 0 | 0 | 0
13 | 9-55*A1.5C1.5换 | 声光报警器拆装`人工*1.5;机械*1.5 | 只 | 10 | 51.66 | 89.18 | 84.84 | 1.27 | 516.6 | 891.8 | 848.4 | 12.7
本页小计 |  |  |  |  | 总价值 主材 设备: 80858.97; 总价值 安装费: 20831.78; 总价值 工资: 18609.38; 总价值 机械费: 455.64
工程预算书
工程名称:消防设施维修工程 |  |  |  |  | 总价值 安装费: 第2页 共3页
顺 序 号 | 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单位价值 主材 设备: 单位价值; 总价值 主材 设备: 总价值
[5 empty] | 主材 设备 | 安装费 | 工资 | 机械费 | 主材 设备 | 安装费 | 工资 | 机械费
14 | 9-16*A1.5C1.5换 | 手动报警按钮拆装`人工*1.5;机械*1.5 | 只 | 19 | 46.25 | 27.96 | 20.48 | 1.69 | 878.75 | 531.24 | 389.12 | 32.11
15 | 9-16*A1.5C1.5换 | 消火栓按钮拆装`人工*1.5;机械*1.5 | 只 | 41 | 52.86 | 27.96 | 20.48 | 1.69 | 2167.26 | 1146.36 | 839.68 | 69.29
16 | 9-17*A1.5C1.5换 | 输入模块拆装`人工*1.5;机械*1.5 | 只 | 20 | 55.92 | 113.03 | 102.4 | 2.66 | 1118.4 | 2260.6 | 2048 | 53.2
17 | 9-18*A1.5C1.5换 | 输入输出模块拆装`人工*1.5;机械*1.5 | 只 | 15 | 67.18 | 153.09 | 136.04 | 4.11 | 1007.7 | 2296.35 | 2040.6 | 61.65
18 | 4-1026 | 砖、混凝土结构明配电线管 KBG20 | 100m | 27.34 | 309 | 882.12 | 790.79 | 26.58 | 8448.06 | 24117.16 | 21620.2 | 726.7
19 | 4-1264 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) 1.5mm2以内 RVS2*1.5 | 100m／束 | 5 | 208.98 | 71.45 | 58.32 | 0 | 1044.9 | 357.25 | 291.6 | 0
20 | 4-1265 | 管内穿多芯软导线(二芯以内) 2.5mm2以内 RVS2*2.5 | 100m／束 | 5 | 324.86 | 72.75 | 59 | 0 | 1624.3 | 363.75 | 295 | 0
21 | 9-207 | 自动报警系统装置调试 | 系统 | 1 | 0 | 3055.28 | 2716.91 | 155.28 | 0 | 3055.28 | 2716.91 | 155.28
22 | 13-12 | 脚手架搭拆费 第九册 | 工日 | 467.468 | 0 | 2.74 | 1.22 | 0 | 0 | 1280.86 | 570.31 | 0
|  | 电气 |  |  | 总价值 主材 设备: 63653.7; 总价值 安装费: 19292.22; 总价值 工资: 17215.39; 总价值 机械费: 132.9
23 | 4-1615 | 安全出口指示灯拆装 墙壁式 | 10套 | 22.2 | 750 | 237.54 | 213.28 | 0 | 16650 | 5273.39 | 4734.82 | 0
24 | 4-1615 | 疏散指示灯拆装 墙壁式 | 10套 | 16.2 | 750 | 237.54 | 213.28 | 0 | 12150 | 3848.15 | 3455.14 | 0
25 | 4-1449 | 吸顶灯拆装 含光源 | 10套 | 11.4 | 706 | 211.29 | 189.58 | 0 | 8048.4 | 2408.71 | 2161.21 | 0
26 | 4-1615 | 应急灯拆装 墙壁式 | 10套 | 8 | 750 | 237.54 | 213.28 | 0 | 6000 | 1900.32 | 1706.24 | 0
27 | 材料费 | 应急电源 | 只 | 300 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0
28 | 4-1026 | 砖、混凝土结构明配电线管 KBG20 | 100m | 5 | 309 | 882.12 | 790.79 | 26.58 | 1545 | 4410.6 | 3953.95 | 132.9
本页小计 |  |  |  |  | 总价值 主材 设备: 78682.77; 总价值 安装费: 53250.02; 总价值 工资: 46822.78; 总价值 机械费: 1231.13
工程预算书
工程名称:消防设施维修工程 |  |  |  |  | 总价值 安装费: 第3页 共3页
顺 序 号 | 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单位价值 主材 设备: 单位价值; 总价值 主材 设备: 总价值
[5 empty] | 主材 设备 | 安装费 | 工资 | 机械费 | 主材 设备 | 安装费 | 工资 | 机械费
29 | 4-1221 | 管内穿照明线 铜芯1.5mm2以内 BV1.5 | 100m单线 | 15 | 84.02 | 71.22 | 68.85 | 0 | 1260.3 | 1068.3 | 1032.75 | 0
30 | 13-7 | 脚手架搭拆费 第四册 | 工日 | 174.773 | 0 | 2.19 | 0.98 | 0 | 0 | 382.75 | 171.28 | 0
|  | 防火门 |  |  | 总价值 主材 设备: 0; 总价值 安装费: 12389.7; 总价值 工资: 1001.7; 总价值 机械费: 0
31 | A13-34*A0.5C0.5换 | 成品木质防火门拆除`人工*0.5;机械*0.5 | 扇 | 10 | 0 | 42.79 | 33.39 | 0 | 0 | 427.9 | 333.9 | 0
32 | A13-34 | 成品木质防火门安装 | 扇 | 10 | 0 | 1196.18 | 66.78 | 0 | 0 | 11961.8 | 667.8 | 0
|  | 防排烟 |  |  | 总价值 主材 设备: 0; 总价值 安装费: 5750; 总价值 工资: 5750; 总价值 机械费: 0
33 | 综合价 | 送风口、排烟口、防火阀维修 | 个 | 115 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 5750 | 5750 | 0
34 | 13-10 | 脚手架搭拆费 第七册 | 工日 | 0 | 0 | 1.64 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
本页小计 |  |  |  |  | 总价值 主材 设备: 1260.3; 总价值 安装费: 19590.75; 总价值 工资: 7955.73; 总价值 机械费: 0
合 计 |  |  |  |  | 总价值 主材 设备: 160802.04; 总价值 安装费: 93672.55; 总价值 工资: 73387.89; 总价值 机械费: 1686.77

## 主要材料价格表
主要材料价格表
单位(专业)工程名称:温岭市兴兴公寓-消防设施维修工程 | [5 empty] | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价(元) | 备注
1 | 0000011 | 二类人工 |  | 工日 | 97.52
2 | 0000021 | 三类人工 |  | 工日 | 111.3
3 | j0000011 | 人工(机械) |  | 工日 | 97.52
4 | 1437501~2 | 电线管 | KBG20 | m | 3
5 | 1600091-11 | 法兰止回阀 | DN150 | 个 | 813
6 | 1600091-11 | 法兰闸阀 | DN150 | 个 | 837
7 | 1600091-9 | 法兰止回阀 | DN100 | 个 | 613
8 | 1600091-9 | 法兰闸阀 | DN100 | 个 | 472
9 | 2029001~2 | 消防增压稳压设备（含气压罐1台、稳压泵2台、控制柜1只） | DN1000 | 台 | 18000
10 | 2200001~4 | 吸顶灯 | 300mm | 套 | 70.6
11 | 2200001~A45 | 安全出口指示灯 |  | 套 | 75
12 | 2200001~A45 | 应急灯 |  | 套 | 75
13 | 2200001~A45 | 疏散指示灯 |  | 套 | 75
14 | 2321041 | 手动报警按钮 |  | 个 | 46.25
15 | 2321041 | 消火栓按钮 |  | 个 | 52.86
16 | 2503711~3 | 铜芯绝缘导线 | BV1.5 | m | 0.778
17 | 2503761~3 | 多芯软导线(二芯以内) | RVS2*1.5 | m | 1.935
18 | 2503761~4 | 多芯软导线(二芯以内) | RVS2*2.5 | m | 3.008
19 | 2721001 | 输入模块 |  | 个 | 55.92
20 | 2721001 | 输入输出模块 |  | 个 | 67.18
21 | 2721971 | 感温 |  | 只 | 60.07
22 | 2721971 | 感烟 |  | 只 | 47.5
23 | 5002271~13 | 声光报警装置 |  | 台 | 51.66
24 | 5002271~29 | 消防报警备用电源 |  | 台 | 330
25 | 主材0003 | 探测器底座 |  | 只 | 3.5
26 | 主材0004 | 应急电源 |  | 只 | 60
27 | 综合价 | 送风口、排烟口、防火阀维修 |  | 个 | 50
28 | 综合价 | 多线通讯板及通讯线路维修 |  | 项 | 1800
29 | 综合价 | 回路通讯线路维修 |  | 项 | 12000